Приложение

к постановлению Администрации

Татарского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области

от 2 сентября 2019 года № 41

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТАТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная  записка.

На  территории  Татарского сельского поселения  Монастырщинского района Смоленской области находится 53 населенных пунктов в которых проживает 1324 человек. В 27 населенных пунктах осуществляется    централизованное   водоснабжение:

д.Татарск -261чел.

д.Мигновичи -198 чел.

д.Андрусово -10чел.

д.Колесники -6 чел.

д.Слобода -5 чел.

д.Тарасово -2 чел.

д.Дуравки -11 чел.

д.Красатинка -4чел.

д. Кретово -106 чел.

д.Бохото – 25 чел.

д.Хотяны -29 чел.

д.Тихановка – 6 чел.

д. Старокадино -2 чел.

д. Кадино -106 чел.

д.Старая – 8 чел.

д.Высокое -12 чел.

д. Доброселье -139 чел.

д.Холм -25 чел.

д.Наземки -3 чел.

д.Внуково 3 чел.

д.Кисловичи -6 чел.

д.Раевка -  238 чел.

д.Свековщина – 4 чел.

д.Веревна -3 чел.

Водоснабжение  осуществляется  из  закрытых  водоисточников   (артезианских  скважин).

В  остальных  населенных  пунктах  поселения  население  пользуется  шахтными  колодцами  и  бытовыми  скважинами.

Присоединения  новых  объектов    к  водопроводным  сетям  не  планируется,  увеличение  потребления  воды  на  ближайшее  время  не  планируется.

Администрация  Татарского   сельского  поселения

Монастырщинского района  Смоленской   области:

216156 Смоленская область, Монастырщинский район, д. Татарск д.145

ИНН   6710004265

КПП   671001001

БИК   046614776

Глава  поселения:  Мурашкина  Елена Сергеевна

Тел.8-(48148)-22186

Информация  по    организации  осуществляющей  услуги  водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие «Прометей» Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

МУП «Прометей» создан 25 января 2010года в целях оказания жилищно-коммунальных  и иных услуг населению.

Директор: Кривчикова Светлана Владимировна

МУП «Прометей» получена лицензия  на право пользования недрами:

СМО 00002 ВЭ 18 мая 2011года.

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Прометей» Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Наименование организации сокращенное | МУП «Прометей» |
| Адрес физический | 216156 Смоленская область Монастырщинский район д.Татарск д.145 |
| Адрес юридический | 216156 Смоленская область Монастырщинский район д.Татарск д145 |
| Инн | 6710004579 |
| Телефон организации | 8-(48148)- 22186 |

| Информация об объекте водоснабжения д. Андрусово |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Андрусово |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1977г |  |
| № скважины | 2829 |  |
| Дебит скважины | 1,65 л/сек |  |
| глубина | 70 |  |
| Глубина установки насоса | 50 |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4,0 |  |
| Год установки | 2001 г. |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергосбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0.8 км. |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 10 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 10 |  | 10 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Здание администрации | - |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |
|  | Ферма КРС |  |
|  | Производственная база СПК | - |
| Информация об объекте водоснабжения д. Бохото |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Бохото |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет | нет |
| Год постройки |  | . |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1990г | 1992 |
| № скважины | 3578 | - |
| Дебит скважины | 0.242л/сек | - |
| глубина | 70 | - |
| Глубина установки насоса | 50 | - |
| насос | марка | марка |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ6-10-80 |
| Мощность насоса | 4,0 | 4.0 |
| Год установки | 2018 г. | 2015 |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СТЭ4-1 | СТЭ4-1 |
| Расхода воды | нет | нет |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет | нет |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет | нет |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 | БР-15 |
| Длина водопроводной сети всего: | 2.0км. 1.2км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 3.2 | 2.0 | 1.2 |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: | 1 |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 24 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 187 | 49 | 138 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |
|  | ___ | __ |

| Информация об объекте водоснабжения д.Татарск |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Татарск, |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 | Водозабор №3 |
| Наличие насосной станции | нет | нет | нет |
| Год постройки |  |  |  |
| Материал стен |  |  |  |
| Год бурения скважины | 1974 | 1959 | 1965 |
| № скважины | 2589 | - | 1056 |
| Дебит скважины | 0,55л/сек | 14,5 м3/час | 4.17 |
| глубина | 55 м | 40 | 90 |
| Глубина установки насоса | 24 | 20 | 67 |
| насос | марка | марка | марка |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ6-10-80 |
| Мощность насоса | 4,0 | 4,0 | 4.0 |
| Год установки | 2017 г | 2018г | 2004 |
| Наличие приборов учета |  |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 | СЭТ4-1 | СЭТ4-1 |
| Расхода воды | нет | нет | нет |
| Резервное водоснабжение |  |  |  |
| Наличие очистки воды | нет | нет | нет |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |  |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет | нет | нет |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  | БР-15 |
| Длина водопроводной сети всего: | 2,8 км. |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 2,8 | 2,3 | 0,5 |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 24 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 169 | 85 | 84 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Татарская школа | 619 м3 |
|  | Здание администрации | - |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д. Хотяны |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д.Хотяны |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции |  |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1958 |  |
| № скважины | - |  |
| Дебит скважины | 10м3 |  |
| глубина | 54 |  |
| Глубина установки насоса | 54 |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2011 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 1,0 км. |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 25 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 29 |  | 29 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | нет |  |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д. Кадино |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Кадино |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет | нет |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1972 | 1972 |
| № скважины | 2212 | - |
| Дебит скважины | 13 м3/час | 0,45 |
| глубина | 47 | 50 |
| Глубина установки насоса | 36 м. | 38 |
| насос | марка | марка |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 |
| Мощность насоса | 4 | 4 |
| Год установки | 2017 | 2017 |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 | СЭТ 4-1 |
| Расхода воды |  |  |
| Резервное водоснабжение | нет | нет |
| Наличие очистки воды | нет | нет |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |  |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет | нет |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 | БР-15 |
| Длина водопроводной сети всего: | 2.5км. 1.0км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 36 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 111 | 56 | 55 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |
|  | СПК «Высокое» | 2654м3 |

| Информация об объекте водоснабжения д.Старое |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Старое |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 |  |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1974 |  |
| № скважины | - |  |
| Дебит скважины | - |  |
| глубина | 75 м |  |
| Глубина установки насоса | 34 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2010 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0.5км. |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 5 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 8 |  | 8 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Высокое |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Высокое |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 |  |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1986 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины | 7 м3/час |  |
| глубина | 60 м |  |
| Глубина установки насоса | 40 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 1986 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0,65км. |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 4 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 12 |  | 12 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир | 3 |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Мигновичи |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д.Мигновичи |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 |  |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 2018 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | 65 м |  |
| Глубина установки насоса | 50 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2018 год |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмолАтомЭнергоСбыт»АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 3.376 км. |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 3.376 |  | 3.376 |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: | 1 |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 15 |  |
| Наличие пожарных гидрантов | 6 |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 198 | 65 | 133 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Тихановка |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д.Тихановка |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 |  |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1959 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | 45 м |  |
| Глубина установки насоса | 25 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 1998 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0,8 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 3 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 6 |  | 6 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Колесники |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Колесники |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1976 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | 79 м |  |
| Глубина установки насоса | 55 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2014 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0.5 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 3 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 6 |  | 6 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д. Слобода |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Слобода |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1979 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | м |  |
| Глубина установки насоса | м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2004 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0.6 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 3 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 5 |  | 5 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Тарасово |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Тарасово |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1965 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | м |  |
| Глубина установки насоса | м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2000 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0.5 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 2 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 2 |  | 2 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д. Дуравки |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Дуравки |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1967 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | м |  |
| Глубина установки насоса | м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 1999 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0.65 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0.65 | 0.65 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 3 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 11 |  | 11 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Красатинка |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Красатинка |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1959 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | м |  |
| Глубина установки насоса | м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 1998 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 0.3 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 3 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 4 |  | 4 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Доброселье |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Доброселье |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 | Водозабор №3 |
| Наличие насосной станции | нет | нет | нет |
| Год постройки |  |  |  |
| Материал стен |  |  |  |
| Год бурения скважины | 1977 | 1981 | 1981 |
| № скважины |  |  |  |
| Дебит скважины | 25м3сутки | 15м/сутки | 15 м/сутки |
| глубина | 112м | 79 | 79 |
| Глубина установки насоса | 85 м. | 42 | 42 |
| насос | марка | марка | марка |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 |
| Мощность насоса | 4 | 4 | 4 |
| Год установки | 2014 | 2010 | 2009 |
| Наличие приборов учета |  |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 | СЭТ4-1 | СЭТ4-1 |
| Расхода воды | нет | нет | нет |
| Резервное водоснабжение |  |  |  |
| Наличие очистки воды | нет | нет | нет |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет | нет | нет |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 | БР-15 | БР-15 |
| Длина водопроводной сети всего: | 3.1км 1.4км 1.5км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 | 6.0 | 6.0 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: | 1 |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 26 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 139 | 37 | 102 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |
|  | СПК «Петрополье» | 1200м3 |

| Информация об объекте водоснабжения д.Холм |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Холм |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1955 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины | 15м3/с |  |
| глубина | 80 м |  |
| Глубина установки насоса | 45 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2014 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 1.5 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: | 1 |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 7 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 25 | 2 | 23 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Наземки |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Наземки |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1979 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины | 2 м3/с |  |
| глубина | 73 м |  |
| Глубина установки насоса | 53 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2012 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 1.5 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 2 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 3 |  | 3 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Внуково |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Внуково |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1978 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины | 2м3/с |  |
| глубина | 124 м |  |
| Глубина установки насоса | 95 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2003 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 1.0 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 1 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 3 |  | 3 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д. Кисловичи |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Кисловичи |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1970 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины |  |  |
| глубина | 70 м |  |
| Глубина установки насоса | 50 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 1998 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 1.0 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 3 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 6 |  | 6 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Раевка |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Раевка |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет | нет |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1989 | 1971 |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины | 15м3/сутки | 15м3/сутки |
| глубина | 80 м | 112 |
| Глубина установки насоса | 35 м. | 84 |
| насос | марка | марка |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ6-10-125 |
| Мощность насоса | 4 | 4 |
| Год установки | 2014 | 2019 |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 | СЭТ4-1 |
| Расхода воды | нет | нет |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет | нет |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет | нет |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 | Бр-15 |
| Длина водопроводной сети всего: | 1.0 км 4.5 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 5.5 | 5.5 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 14 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 238 | 69 | 169 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Свекровщина |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Свекровщина |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1971 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины | 4м3/сутки |  |
| глубина | 85 м |  |
| Глубина установки насоса | 45 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2013 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 1.0 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 1 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 4 |  | 4 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

| Информация об объекте водоснабжения д.Красная Раевка |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Красная Раевка |
| Функция (производственная, питьевая, производственно-питьевая) | Производственно-питьевая |
| водозаборы | Водозабор №1 | Водозабор №2 |
| Наличие насосной станции | нет |  |
| Год постройки |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Год бурения скважины | 1968 |  |
| № скважины |  |  |
| Дебит скважины | 5м3\сутки |  |
| глубина | 90 м |  |
| Глубина установки насоса | 65 м. |  |
| насос | марка |  |
|  | ЭЦВ 6-10-80 |  |
| Мощность насоса | 4 |  |
| Год установки | 2004 |  |
| Наличие приборов учета |  |  |
| электроэнергии | СЭТ4-1 |  |
| Расхода воды | нет |  |
| Резервное водоснабжение |  |  |
| Наличие очистки воды | нет |  |
| Электроснабжающая организация | Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» |
| Резервное электроснабжение насосной станции | нет |  |
| Наличие водонапорной башни | БР-15 |  |
| Длина водопроводной сети всего: | 1.4 км |
| Диаметр труб, протяженность | всего | чугун | полиэтилен | сталь |
| 100 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 50 | 1.4 | 1.4 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| Количество водопроводных колодцев: |  |
| Из кирпича |  |
| Сборных ж/б |  |
| Наличие водоразборных колонок | 2 |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |  |
| Население человек (количество человек пользующихся водоснабжением) | всего | централизовано | Водоразборными колонками |
|  | 10 |  | 10 |
| Подключенные объекты социального значения | наименование | Водопотребление в год |
|  | Жилой сектор Домов/квартир |  |
| Подключенные производственные объекты | наименование | водопотребление |

Приложения: карта –схема Татарского поселения

схема водопроводных сетей д. Доброселье

схема  водопроводных сетей д. Холм

схема водопроводных сетей д . Наземки

схема  водопроводных сетей  д. Внуково

схема водопроводных сетей д. Кисловичи

схема водопроводных сетей д.  Раевка

схема водопроводных  сетей д. Свекровщина

схема водопроводных сетей д. Веревна

схема водопроводных сетей д. Красная  Раевка

схема водопроводных сетей д. Дуравки – Колесники

схема водопроводных сетей д.Андрусово

схема водопроводных сетей д. Кадино

схема водопроводных сетей д. Старая- д. Высокое

схема водопроводных сетей д. Кретово

схема водопроводных сетей д.  Слобода

схема водопроводных сетей д. Мигновичи

схема водопроводных сетей д. Татарск

схема водопроводных сетей д. Тихановка

схема  водопроводных  сетей д.  Хотяны